**Анализ ситуации по эффективности использования воды в государственном учреждении образования «Детский сад № 69 г.Могилева»**

**Дата проведения изучения**: март-май 2025

**Участники**: воспитанники старшей группы №1, педагоги, заместитель по ХР Данилова К.В.

Итоги изучения расхода воды в учреждении образования

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Дата | Показания | Разность |
| 1 | Март 2025 | 74143 |  |
| 2 | Апрель 2025 | 74426 | 283 |
| 3 | Май 2025 | 74702 | 276 |

План действия по сбережению воды в учреждении образования

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Мероприятие | Дата проведения | Ответственные за выполнение |
| 1 | Провести проверку водопроводных кранов во всех возрастных группах, на пищеблоке, в общественном санузле | Май 2025 | Заместитель по ХР Данилова К.В. |
| 2. | Осуществить замену протекающих кранов | Июнь 2025 | Заместитель по ХР Данилова К.В. |
| 3. | Разместить памятки с призывом беречь воду в местах потребления воды | Июнь 2025 | Воспитанники, педагоги |
| 4. | При мытье рук, чистке зубов использовать минимальный напор воды | Постоянно | Воспитанники, педагоги |
| 5. | Проведение профилактической работы с членами семей воспитанников | Постоянно | Воспитанники, педагоги |
| 6. | Выпуск листовок, плакатов, рисунков с призывом беречь водные ресурсы | Май 2025 | Воспитанники, педагоги |